Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompletów pasów zabezpieczających dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39525700-5

**W skład kompletu wchodzą pasy zabezpieczające :**

**- całkowite unieruchomienie ramion w rozmiarze - M, L, XL,**

**- całkowite unieruchomienie rąk w rozmiarze - S, L, X,**

**- całkowite unieruchomienie nóg w rozmiarze - S, L, Xl**

**- pas brzuszny z pasem krokowym w rozmiarze S, M, L.**

**Całkowite unieruchomienie ramion składa się z:**

**1 - pasa na ramiona**

**5 - zamków magnetycznych**

**obwód - M – 74 – 114 cm (+/- 2cm), L– 92 – 132cm (+/- 2cm), XL 136 - 178cm (+/- 2cm).**

 **Całkowite unieruchomienie rąk** **składa się z:**
1- pasa do całkowitego unieruchomienie rąk
4- zamków
1- klucza magnetycznego
obwód nadgarstka S – 12 – 19 cm (+/- 2cm), M – 16 – 24cm (+/- 2cm), L 22 - 29cm (+/- 2cm).

 **Całkowite unieruchomienie nóg / stóp** **składa się z:**
1- pasa do całkowitego unieruchomienie rąk
4- zamków
1- klucza magnetycznego
obwód S – 17 – 25 cm (+/- 2cm), M –25 – 30cm (+/- 2cm), L 27 - 33cm (+/- 2cm).

 **Pas brzuszny z pasem krokowym składa się z:**
1- pasa do całkowitego unieruchomienie rąk
4- zamków
1- klucza magnetycznego
obwód S – 17 – 25 cm (+/- 2cm), M –25 – 30cm (+/- 2cm), L 27 - 33cm (+/- 2cm).

**Dodatkowe wymagania:**

**Pasy magnetyczne zabezpieczające pacjenta pobudzonego powinny być bezpieczne dla pacjenta, wykonane z naturalnych surowców, posiadać możliwość prania w 95°C.**

**Części które przylegają do ciała pacjenta powinny być wyłożone miękkim materiałem zabezpieczającym przed obtarciem skóry.**

**Pasy powinny być dodatkowo wzmocnione na szwach.**